江西省水利厅

关于提前谋划农村水系综合整治工作的通知

各设区市、省直管试点县（市）水利（水务）局：

据悉，为贯彻党的十九大精神，大力推进乡村振兴战略，水 利部正在谋划农村水系综合整治工作，待与财政部等有关部委协 商一致后，予以大力推进。按照厅领导指示，我处预先编制了《江 西省农村水系综合整治工作初步方案》，现征求你们意见，请于 1月14曰前将有关意见反馈我处。

同时，请各地结合实际，以乡（镇）为单元，抓紧开展相关 调研、摸底、研究论证和相关方案编制准备等工作，同时做好相 关影像资料收集、整理、归档、备查等工作，为争取中央支持, 大力推进我省相关项目实施做好准备、争取主动。

此为内部文件，注意保密，不得外传。

附件：江西省农村水系综合整治工作初步方案 联系人：陈巍 0791-88825758

江西省水利厅规划计划处
2019年1月7曰

附件

江西省农村水系综合整治工作初步方案

农村水系是指位于农田或农民居住区域的河流、湖泊、塘坝 等水体组成，承担着行洪、排涝、灌溉、供水、养殖等功能的水 网系统。

近年来，国家虽然通过小农水项目、中小河流重点县综合整 治试点、水土保持小流域治理、河湖水系连通工程、中小河流治 理等工程，对农村水系开展了整治，但大部分农村水系尚未开展 系统整治，存在河塘淤塞萎缩、侵占水域岸线、河湖水污染严重、 河流防洪标准低等问题。

开展农村水系综合整治是改善农村人居环境的必然要求，是 乡村振兴水利工作的重要切入点，是提升农村河湖水系生态环 境，促进水美乡村建设的关键举措，事关全面建成小康社会，事 关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。

一、治理目标

结合乡村人居环境整治，采取综合措施，通过农村河湖整治 和“清四乱”，恢复河道供水、输水、防洪等基本功能；通过清 淤疏浚、生态护岸护坡，修复河道空间形态；通过河湖水系连通、 打通断头河，恢复河湖沟塘水力联系，改善河湖水环境质量；通 过改革创新，建立农村河湖管护长效机制，实现河畅、水清、岸 绿、景美。

通过实施清淤疏竣、岸坡整治、堤防加固、水系连通、必要 的改造等措施，恢复农村河湖生态、防洪排涝、灌溉供水等基本 功能。通过治理，防洪标准达到10-20年一遇，排涝标准达到5-10 年一遇1日降雨1日排干。

结合河长制湖长制开展“清四乱”，集中解决河湖乱占、乱 采、乱堆、乱建等突出问题，修复农村河道空间形态及其水域岸 线，治理后尽可能保持天然状态下的河流形态，尽量避免“渠化、 硬化、白化”。

通过清淤疏竣、水源涵养、水土流失治理、陆域控污等措施, 解决“水脏” “水浑”等问题，有效提升河湖水环境质量；通过 打通断头河、新建连通通道、恢复河湖沟塘水力联系、优化水系 格局、结合适当的生态补水，着力解决河湖缺水、水流不畅等问 题，逐步恢复河湖生态健康。

二、治理标准

1、	农村水系格局完整，泄排通畅，满足防洪、排涝、灌溉、 引水、生态等基本功能需求，达到规范要求的防洪排涝标准。

2、	河流纵向、横向连通性良好，常年有水河流水体能够自 然流动。

3、	沿河两岸无违规排放污水，河流水体达到水功能区水质 标准；河道水体清澈，水体透明度不低于50厘米；河面清洁， 无有害水生植物，无明显漂浮物，水生物生长自然。

4、	河道生态岸线率达到80%以上，岸坡基本稳定，不发生 明显滑坡、崩岸；河道岸坡整洁，原生植物保护良好，无乱垦乱 种，无乱挖乱建乱堆问题；水域岸线生态空间与生境多样，满足 生物生活习性需求。

5、	河流两岸自然人文景观良好，尽量保留自然河态、田园 风光、乡野情趣、历史文脉。

6、	河湖管护范围明确、标识清晰，管护人员和经费到位， 管护制度健全，河长制有效管护机制基本形成。

三、实施范围及重点

实施范围为农村地区流域面积200km2以下的河流水系和10 万m3以下的塘坝（不包含荷塘、鱼塘、农村饮水工程中的调蓄 池、沉沙池、清水池）。农村水系综合整治项目不包括：水源工 程建设、水库（大中型水闸）除险加固、农村供水等类型项目， 排污口整治、截污纳管及污水处理厂建设等水环境治理项目，通 过修建拦河坝、橡胶坝形成水景观，破坏河道连续性、造成下游 断流的项目，修建河塘、水池等实施养殖的项目。已纳入全国中 小河流治理重点县、全国山洪灾害防治、水土保持小流域治理、 江河湖库水系连通等项目，使用中央和省级财政资金治理过的河 流水系，或通过其他投资渠道已完成治理任务的项目不纳入本次 治理范围。

对农村地区人口密集、淤积堵塞严重、水域岸线侵占、生态 环境问题突出，通过水源涵养、清淤疏竣、生态护岸建设等措施 对改善农村水生态环境、人居环境作用较大的项目重点支持。

对政府治理积极性高、人民群众治理意愿强烈、村级河湖长 制已全面落实、农民用水协会等基层水利服务体系比较完善、建 成后管护能落实的乡镇优先支持。对与流域、区域规划衔接紧密、 与农村人居环境整治结合较好、对促进水美乡村建设、推动乡村 振兴具有重要作用的乡镇优先支持。对前期工作基础较好，设计 文件已完成批复的优先支持。

四、主要措施

（一）	河道清障

对非法侵占水域、非法采砂、生活（建筑）垃圾乱堆、违法 建筑等“四乱”问题，按照《水利部办公厅关于开展全国河湖 “清四乱”专项行动的通知》（办建管〔2018〕130号）相关标 准和有关要求，集中开展“清四乱”整治，对清除的废弃物及垃 圾进行妥善处置，逐步退还河湖水域生态空间，恢复河湖水系自 然面貌。

（二）	清於疏波

包括对河道和塘坝的清淤疏浚。

主要对河道内阻水的淤泥、砂石、垃圾等进行清除，疏通河 道，恢复河道功能，提高行洪排涝能力，增强水体流动性，改善 水质。

根据塘坝存在的主要问题，从塘坝自身稳定性和安全性、改 善塘坝水体等方面提出需要清淤扩容的措施，包括对挡水、排水、 放水设施的更新改造和必要的清淤等，并从改善塘坝水质方面提 出对进水口、排水口、供水口的清障、清洁、整治等措施。

妥善处理清出的淤泥，防止产生二次污染。

（三）	生态护岸护坡

包括新建改建生态护岸护坡。根据农村河流水系特点，因地 制宜选择岸坡型式，除在河流受冲刷影响大的河段采用硬质护岸 外，其佘应尽可能以生态护岸护坡为主，尽量保持岸坡原生态。 在人口聚居区域，应考虑护岸工程的亲水和便民，应尽量维护河 流的自然形态，防止人为侵占河道和使河道直线化，尽量避免截 弯取直，保护河流的多样性和河道水生生物的多样性。对堤防不 达标、已破坏或流速较大的重点河段，尽可能采取块石、石笼、 植被护坡等生态护岸技术进行河岸修复和加固。

（四）	水系连通

针对现状存在的水体流动性差、水质污染、原有水力联系割 裂等问题，实施农村河塘沟渠之间的引排水通道恢复和必要的连 通。通过连通河道池塘、整治引排水河道卡口段、整治断头河、 更新小型引排水配套设施等措施，连通邻近宜连河湖水体，增强 水体流动性，逐步恢复塘坝、河湖、湿地等各类水体的自然连通。 水系沟通工程应注重与土地利用规划、乡镇建设等相关规划相衔 接，尽量减少新挖沟渠和占用土地。

（五）	水源涵养与水土保持

在农水水系河流源头区，对自然植被较好区域，采取封育保 护进行生态修复；对自然植被相对较差区域，采取抚育与补植、 建设水源涵养林和生态保护林等，促进林草植被恢复，涵养水源。 在农村水系水土流失严重地区，因地制宜采取沟头防护、谷坊、 淤地坝等小流域治理措施，结合种植结构调整、坡改梯等，有效 减轻水土流失。

（六）河湖管护措施

以河（湖）长制为依托，明确农村河湖管护主体，细化农村 河湖事务管理，落实管护责任和经费，探索农村河湖水系管护长 效机制。加强农村河湖水系空间管控，明确河湖管理保护范围， 严控河湖空间侵占，规范河湖岸线使用审批管理。结合农村人居 环境整治，落实河湖清障、退圩、绿化和保洁等曰常管护工作， 做好日常巡查和检查。加强河道保护宣传教育，建立乡规民约， 逐步完善专业管理与群众监督维护相结合的河道管护机制。

五、工作程序

（一）	编制总体方案

市水利、农业、发改、环保、财政等部门联合编制本行政区 域内的农村水系综合整治总体方案，经省级有关部门联合审查， 提交市级人民政府批准。

（二）	项目申报

农村水系综合整治项目以乡（镇）为单元，以水系为脉络， 集中连片推进。拟采取竞争性立项的方式确定农村水系综合整治 重点县和重点项目，申报主体为县级人民政府，申报程序包括县 级申报、市级初核、省级审核3个环节。

1、县级申报

县级人民政府依据总体方案及国家部委和省级相关工作要 求，根据本辖区农村水系现状问题与治理需求，编制农村河湖水 系综合整治实施方案，以乡镇为单元提出需要整治的农村河湖水 系建设内容、投资规模和实施安排，开展项目设计。

2、	市级初核

市级水利会同市直有关部门对申报材料进行初核后，将符合 条件的上报省水利厅。

3、	省级审核

省水利厅会同省直有关部门，通过竞争立项的方式，择优上 报国家有关部委。